Enligt Plan- och bygglagen Datum:

 Kontrollplan upprättad av:

 (Ange namn och befattning/roll)

|  |
| --- |
| BYGGHERRE (Beställare) |
| Namn/Företag | Person-/ Organisationsnummer |
| Adress | Postadress |
| Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil | E-post |

|  |
| --- |
| FASTIGHET |
| Fastighetsbeteckning | Fastighetsadress |
| Stadsdel |

|  |
| --- |
| UTFÖRANDE ENTREPRENÖR |
| Företag  | Organisationsnummer |
| Namn (projektets arbetsledare) | Adress |
| Postadress  | Telefon / Telefon mobil |
| Sakkunnig (namn och övrig kontaktinformation) |

|  |
| --- |
| PROJEKTBESKRIVNING (Kort beskrivning av projektet i text) |
| Installation/ändring av vatten och avlopp |

 Enligt Plan- och bygglagen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KONTROLLPLAN** **för installation/ ändring av VA** |  |  | BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) |
|  |  |  |  | A-ritning (arkitektritning) |  |
| E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) |  |  |  | K-ritning (konstruktionsritning) |  |
| S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) |  |  | VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) |

BH- (Namngiven byggherre) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)

 Andra tekniska handlingar

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat/datum | Anmärkning/ Åtgärd |
| Överensstämmer med beviljat startbesked | BH | Visuellt | Beviljat startbesked |  |  |
| **Allmänt** |
| Byggprodukterna |  | Visuellt | BBR 1:4 |  |  |
| Allmänt om byggande |  | Visuellt | BBR 2:3 |  |  |
| Markarbeten |  | Visuellt | BBR 2:4 |  |  |
| Hygien, hälsa och miljö |  | Visuellt | BBR 6:1 |  |  |
| Markavvattning |  | Visuellt | BBR 6:5321 |  |  |
| Dränering |  | Visuellt | BBR 6:5322 |  |  |
| Anslutning av avloppsvatten |  | Visuellt/provning | BBR 6:73 |  |  |
| **Tappvatten** |
| Varmvattentemperaturer |  | Visuellt/provning | BBR 6:621 |  |  |
| Mikrobiell tillväxt |  | Visuellt/provning | BBR 6:622 |  |  |
| Tappvattenflöde |  | Visuellt/provning | BBR 6:623 |  |  |
| Ljud från installationer |  | Visuellt/provning | BBR 7:2 |  |  |
| Återströmning |  | Visuellt/provning | BBR 6:624 |  |  |
| Utformning |  | Visuellt/provning | BBR 6:625 |  |  |
| Dokumentation och idrifttagande |  | Visuellt | BBR 6:626 &BBR 2:51 |  |  |
| **Övrigt vatten** |
| Märkning |  | Visuellt/provning | BBR 6:631 |  |  |
| Mikrobiell tillväxt |  | Visuellt/provning | BBR 6:632 |  |  |
| **Avlopp** |
| Installationer för spillvatten |  | Visuellt/provning | BBR 6:641 |  |  |
| Installationer för dagvatten |  | Visuellt/provning | BBR 6:642 |  |  |
| Installationer för dräneringsvatten |  | Visuellt/provning | BBR 6:643 |  |  |
| Utformning |  | Visuellt | BBR 6:644 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |
| Byggherre | Entreprenör (utförandeentreprenör) | Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.